## Slide 1: Dispositivos Elétricos para Comando Comandos Elétricos
Prof. Eng. Edson Simioni

## Slide 2
Prof. Eng. Edson Simioni
São elementos auxiliares de comando, utilizados para chaveamentos e intertravamentos elétricos entre dispositivos.
São dotados de uma bobina de alimentação e conjuntos de contatos elétricos auxiliares NA –ou NF.
Dispositivos Elétricos para Comando - Comandos Elétricos
Contatores Auxiliares
Contatores Auxiliares

## Slide 3
Prof. Eng. Edson Simioni
Bloco de contatos auxiliares:
Permitem a adição de bloco adicional de contatos auxiliares, que multiplicam
sua autonomia de trabalho.
Contatores Auxiliares
Contator auxiliar com
bloco de contatos adicionado
Blocos de contatos adicional
Dispositivos Elétricos para Comando - Comandos Elétricos

## Slide 4
Prof. Eng. Edson Simioni
Identificação de contatos.
Contatores Auxiliares
Dispositivos Elétricos para Comando - Comandos Elétricos

## Slide 5
Prof. Eng. Edson Simioni
Exemplo de identificação de contatos auxiliares.
Contatores Auxiliares
Dispositivos Elétricos para Comando - Comandos Elétricos

## Slide 6
Prof. Eng. Edson Simioni
Executam a contagem de tempo para a troca de ligações , por exemplo o chaveamento automático de Estrela para Triângulo.
Temporizadores Eletrônicos
Dispositivos Elétricos para Comando - Comandos Elétricos

## Slide 7
Prof. Eng. Edson Simioni
De acordo com seu funcionamento podem serem:
TON – Timer on Delay ou
TOF – Timer off Delay.
TON
TOF
Temporizadores Eletrônicos
Dispositivos Elétricos para Comando - Comandos Elétricos

## Slide 8
Prof. Eng. Edson Simioni
São dispositivos que realizam manobras elétricas, através de impulsos elétricos (LIGA e DESLIGA)
Botões de comando
Dispositivos Elétricos para Comando - Comandos Elétricos

## Slide 9
Prof. Eng. Edson Simioni
Identificação pelas cores, segundo as normas: IEC 073 e VDE 0199
Botões de comando
Dispositivos Elétricos para Comando - Comandos Elétricos

## Slide 10
Prof. Eng. Edson Simioni
Tipos de contatos e simbologia.
Botões de comando
Dispositivos Elétricos para Comando - Comandos Elétricos

## Slide 11
Prof. Eng. Edson Simioni
Composição de botão de impulso com sinaleiro no mesmo corpo.
Botões de comando iluminados
Dispositivos Elétricos para Comando - Comandos Elétricos

## Slide 12
Prof. Eng. Edson Simioni
São elementos de chaveamentos manuais, destinados a promover uma seleção ou ligar/desligar um dispositivo elétrico.
Chaves liga-desliga / seletoras
Dispositivos Elétricos para Comando - Comandos Elétricos

## Slide 13
Prof. Eng. Edson Simioni
São dotadas de blocos de contatos elétrico NA ou NF, de acordo com a necessidade.
Chaves liga-desliga / seletoras
Dispositivos Elétricos para Comando - Comandos Elétricos

## Slide 14
Prof. Eng. Edson Simioni
Em se tratando de ligamento e desligamento de motores elétricos ou outras cargas, não podemos utilizar chaves de posições fixas, pois em um retorno da falta de energia elétrica, todos os dispositivos voltariam ligados ao mesmo tempo, podendo ocasionar um acidente.
Nestas situações devemos utiliza botões pulsadores ou chaves liga-desliga de impulso, para que todas as carga voltem desligadas.
Chaves liga-desliga / seletoras
Dispositivos Elétricos para Comando - Comandos Elétricos

## Slide 15
Prof. Eng. Edson Simioni
São elementos indicadores de estado. Por exemplo um motor desligado, ligado ou em sobrecarga.
Sinaleiros
Dispositivos Elétricos para Comando - Comandos Elétricos

## Slide 16
Prof. Eng. Edson Simioni
Sinalizadores de topo de painel, são destinados a visualização a longas distâncias.
Dispositivos Elétricos para Comando - Comandos Elétricos
Sinaleiros de coluna

## Slide 17: Dispositivos Elétricos para Comando Comandos Elétricos
Prof. Eng. Edson Simioni